## Лист1_опис обекти
138 Обекти и точки на свързване
КН: 1000561371 - 134 Обекта ДДС номер: BG000614984
№ | наименование обект | населено място | № на електромер | ИТ № | константа | пр.мощност
1 | Ул.освтл.-ТПТехникум" | гр.Мадан | 007377549 | 1193911 | 1 | 13
2 | Училище | с.Студена | 007647085 | 1192603 | 1 | 9
3 | Улично осветление | с.Долие | 008552677 | 1668133 | 1 | 15
4 | Улично осветление | с.Букова поляна | 020224388 | 1192621 | 1 | 24
5 | Улично осветление | с.Печинско | 4837140 | 1193335 | 1 | 9
6 | Здравна служба | с.Боровина | 008513613 | 1195327 | 1 | 18
7 | Офис | гр.Мадан | 007691613 | 1191625 | 1 | 9
8 | Здравна служба | с.Върбина | 4644824 | 1192594 | 1 | 13
9 | ПС Бориново Шаренка | с.Бориново | 63351281 | 1192768 | 1 | 15
10 | Улично осветление | с.Бориново | 008689184 | 1192671 | 1 | 24
11 | Училище | с.Равнил | 030162044 | 1192689 | 1 | 7
12 | Ул.осветл.-кв.Койнарци | гр.Мадан | 4628387 | 1192911 | 1 | 9
13 | Гараж-м.Малка река | гр.Мадан | 42803205 | 1193473 | 1 | 35
14 | Улично осветление | с.Равнил | 46637998 | 1192688 | 1 | 18
15 | Улично осветление | с.Боровина | 41796029 | 1195323 | 1 | 9
16 | Улично осветление | с.Ливаде | 008552058 | 1192604 | 1 | 13
17 | Улично осветление | с.Буково | 42777888 | 1194048 | 1 | 24
18 | Музей-ул.Република | гр.Мадан | 008160266 | 1193902 | 1 | 24
19 | Ул.осв. Пулевска- МТП | гр.Мадан | 4628377 | 4007721 | 1 | 15
20 | Ул.осветление ТП-1 | с.Средногрци | 46455125 | 1193913 | 1 | 13
21 | Улично осветление | с.Равно нивище | 41804548 | 1192677 | 1 | 9
22 | Ул.осветление-ТП "Антон" | гр.Мадан | 4628382 | 1192921 | 1 | 9
23 | Кметство | с.Митовска | 4631663 | 1193388 | 1 | 7
24 | Библиотека | гр.Мадан | 4657043 | 1193894 | 1 | 9
25 | Ул.осв.-м.Пастирци | гр.Мадан | 008166091 | 1192598 | 1 | 35
26 | Кметство | с.Мъглища | 4835104 | 1192679 | 1 | 9
27 | Улично осветление | с.Равнища | 008058390 | 1193022 | 1 | 13
28 | Кметство | с.Средногорци | 42790653 | 1193441 | 1 | 35
29 | Ул.осв.- Шаренка- ТП2 | гр.Мадан | 42786249 | 4007710 | 1 | 15
30 | Управител - пазар | гр.Мадан | 4628436 | 1192049 | 1 | 9
31 | Ул.осв. - кв. 1-ви май | гр.Мадан | 46640779 | 1193904 | 1 | 13
32 | Канцелария | с.Върбина | 008690429 | 1192595 | 1 | 35
33 | Ул.осв. - ТП "Автобаза" | с.Средногорци | 3617588 | 1193995 | 1 | 24
34 | Улично осветление | с.Рустан | 2932052 | 1193943 | 1 | 7
35 | Ул.осветл.-ТП"Хлебозавод" | гр.Мадан | 47808866 | 1193909 | 1 | 24
36 | Кметство | с.Галище | 007687876 | 1192714 | 1 | 9
37 | Ул.осветл.-м.Аврамовс. | гр.Мадан | 3279758 | 1193487 | 1 | 9
38 | Ул.осв.-Битов комбинат | гр.Мадан | 008163572 | 1193905 | 1 | 24
39 | Басейн | гр.Мадан | 007377547 | 1200334 | 1 | 6
40 | Улично осветление | с.Мъглища | 4628376 | 1192680 | 1 | 18
41 | Бизнес инкубатор | гр.Мадан | 03287379 | 1193897 | 60 | 59
42 | Здравна служба | с.Буково | 000635841 | 1193964 | 1 | 7
43 | Улично осветление | с.Борика | 007397663 | 1668132 | 1 | 15
44 | Улично осветление | с.Студена | 42780970 | 1192602 | 1 | 24
45 | НУ- кв. 1-ви май | гр.Мадан | 03420460 | 1193896 | 30 | 35
46 | Канцелария | с.Боровина | 201029374 | 1195325 | 1 | 7
47 | Помпа | с.Бориново | 42790159 | 1193483 | 1 | 24
48 | Ул.осв.-ТП "У-ще"Шаренка | гр.Мадан | 4848159 | 1192673 | 1 | 9
49 | Помпа | с.Равнища | 62103034 | 1192767 | 1 | 13
50 | Кметство | с.Леска | 62096147 | 1193015 | 1 | 44
51 | Улично осветление | с.Боровина | 4237389 | 1195326 | 1 | 18
52 | Улично осветление | с.Лещак | 42771037 | 1193018 | 1 | 35
53 | Кметство | с.Ловци | 030169608 | 1193390 | 1 | 9
54 | Пансион | с.Върбина | 04125909 | 1192600 | 60 | 118
55 | Улично осветление | с.Цирка | 007688134 | 1192597 | 1 | 9
56 | Ул.осв. - Шаренка ТП1 | гр.Мадан | 41803545 | 4007695 | 1 | 15
57 | Ул.осветл.-ТП"Панелен" | гр.Мадан | 46460564 | 1193489 | 1 | 13
58 | Магазин | с.Вехтино | 46455407 | 1192623 | 1 | 24
59 | Ул.осветл. - Възраждане | гр.Мадан | 007388041 | 1193908 | 1 | 35
60 | Ул.осв. - Петров дол - 2 | гр.Мадан | 30275759 | 1198793 | 1 | 9
61 | Канцелария | с.Лещак | 42803409 | 1193019 | 1 | 35
62 | Канцелария | с.Миле | 007935613 | 1194216 | 1 | 9
63 | Улично осветление | с.Равнища | 030166575 | 1198631 | 1 | 9
64 | Помпа | с.Мъглища | 03326975 | 1192681 | 30 | 59
65 | Ул.осветление - ТП"Хотел" | гр.Мадан | 000609164 | 1192682 | 1 | 13
66 | Кметство | с.Тънкото | 4891154 | 1193479 | 1 | 7
67 | Кметство | с.Вехтино | 008029735 | 1192625 | 1 | 7
68 | Улично осветление-кв.Бор. | гр.Мадан | 4628384 | 1192686 | 1 | 9
69 | Картинна галерия | гр.Мадан | 14262119 | 1191201 | 1 | 35
70 | Улично осветление | с.Леска | 008538057 | 1193014 | 1 | 24
71 | Кметство | с.Равно нивище | 4844767 | 1192678 | 1 | 9
72 | Кметство | с.Студена | 0301611919 | 1193110 | 1 | 9
73 | Училище | с.Цирка | 46459393 | 1192601 | 1 | 24
74 | Улично осветление-възлова | гр.Мадан | 47893411 | 1193001 | 1 | 24
75 | Улично осветление | с.Уручовци | 4576724 | 1193629 | 1 | 9
76 | Кметство | с.Равнища | 007571838 | 1193021 | 1 | 9
77 | Улично Мачтов | с.Вехтино | 3826979 | 1192624 | 1 | 7
78 | Ул.осв. -ТП1-кв.Батанци | гр.Мадан | 2166554 | 1192772 | 1 | 9
79 | Ул.осветл.- Петрол дол | гр.Мадан | 4628378 | 1198792 | 1 | 9
80 | Улично осветление | с.Върба | 41804559 | 1191101 | 1 | 7
81 | Ул.осветл.-ТП Мачтов | с.Средногорци | 30276793 | 1193529 | 1 | 9
82 | Хотел"Урал"-ул.Обединен. | гр.Мадан | 04127023 | 1193477 | 30 | 59
83 | Ул.осв. - м.Кьосьовска | гр.Мадан | 4572203 | 1192628 | 1 | 7
84 | Улично осветление | с.Миле | 4236836 | 1194217 | 1 | 9
85 | Ул.осветл.-ТП "Ломе" | гр.Мадан | 072733268 | 1192913 | 1 | 9
86 | Училище - м.Конски д. | гр.Мадан | 46455138 | 1192685 | 1 | 35
87 | Център за работа с деца | с.Шаренка | 008543803 | 1191628 | 1 | 15
88 | Общ.адм. - ул.О-ние | гр.Мадан | 03287693 | 1193895 | 30 | 89
89 | Улично осветление | с.Шаренка | 47896134 | 1192669 | 1 | 35
90 | Здравна служба | с.Галище | 007687877 | 1192715 | 1 | 9
91 | Ул.осветл.- ТП "Болница" | гр.Мадан | 4628380 | 1193910 | 1 | 9
92 | Улично осветление | с.Ловци | 42800489 | 1192667 | 1 | 24
93 | Улично осветление | с.Дирало | 4838939 | 1192627 | 1 | 13
94 | Канцелария | гр.Мадан | 3822879 | 1192046 | 1 | 9
95 | Кметство | с.Букова поляна | 007689861 | 1192620 | 1 | 9
96 | Стол - кв.Възраждане | гр.Мадан | 03326221 | 1193475 | 30 | 59
97 | Улично осветление | с.Върбина | 008168777 | 1192605 | 1 | 35
98 | Улично осветление | с.Вехтино | 008050021 | 1192626 | 1 | 9
99 | Ул.осветл.- ТП "Енерго" | гр.Мадан | 46080864 | 1192675 | 1 | 24
100 | Улично осветление | гр.Мадан | 4229785 | 1192910 | 1 | 7
101 | Улично осветление | с.Средногорци | 62095060 | 1193488 | 1 | 35
102 | Кметство | с.Равнил | 007688132 | 1192690 | 1 | 7
103 | Ул.осветл. - м.Яновска | гр.Мадан | 3618348 | 1192670 | 1 | 9
104 | Общежитие - ул.Хр.Ботев | гр.Мадан | 4451398 | 1192051 | 1 | 9
105 | Улично - центъра | с.Върбина | 46458466 | 1192606 | 1 | 35
106 | Здравна служба | с.Букова поляна | 007689858 | 1192619 | 1 | 9
107 | Ул.осветл. - ВС "1-ви май" | гр.Мадан | 42774834 | 1192674 | 1 | 24
108 | Ул.осветл. - ТП "Центъра" 5 | гр.Мадан | 47782185 | 1193907 | 1 | 24
109 | Улично осветление | с.Галище | 3572473 | 1192630 | 1 | 9
110 | Ул.осв.ТП Мачтов-м.Джар. | гр.Мадан | 4195283 | 1193043 | 1 | 9
111 | Улично осв.ТП"Хладилника" | с.Средногорци | 46464879 | 1193914 | 1 | 13
112 | Ул.осветл. - Миньорска | гр.Мадан | 3773385 | 1193912 | 1 | 9
113 | Ул.осв. - к.Дол Касета | гр.Мадан | 4754725 | 1192766 | 1 | 9
114 | Улично ТП Цех | с.Върбина | 4644736 | 1192687 | 1 | 13
115 | Ул.осветл. - ТП Родопи | гр.Мадан | 46081009 | 1193906 | 1 | 24
116 | Улично осветление | с.Митовска | 4628379 | 1192668 | 1 | 9
117 | Канцелария | с.Буково | 62093651 | 1194047 | 1 | 35
118 | Кметство | с.Бориново | 3895666 | 1193009 | 1 | 9
119 | УО МТП Чиевци | с.Леска | 301820721 | 4203095 | 1 | 6
120 | Зала-Кристална | гр.Мадан | 47809874 | 1199442 | 1 | 24
121 | Магазин | с.Купен | 2429858 | 1195322 | 1 | 15
122 | Парно отопление | гр.Мадан | 03291488 | 1193899 | 120 | 300
123 | Спортна зала | с.Шаренка | 62745363 | 1193903 | 1 | 35
124 | Ул.осветл. - Мачта | гр.Мадан | 4626705 | 1192771 | 1 | 13
125 | Улично - ТП 2 | с.Галище | 008542257 | 1192632 | 1 | 7
126 | Общежитие - ул.Хр.Ботев | гр.Мадан | 4053940 | 1192050 | 1 | 9
127 | Общежитие- кв.Възраждане | гр.Мадан | 03290901 | 1193474 | 30 | 59
128 | Ул.осветл. Батанци - ТП2 | гр.Мадан | 4628385 | 4007714 | 1 | 15
129 | Улично осветление | с.Крайна | 4219239 | 1192683 | 1 | 13
130 | Ул.осветл. - м.Гарабина | гр.Мадан | 41801447 | 1195843 | 1 | 9
131 | Улично осветление | с.Купен | 4209046 | 1195328 | 1 | 9
132 | УО | с.Чурка | 000808123 | 4259702 | 1 | 6
133 | Резервоар/м-ст Кубранище/ | с.Върбина | 140002177 | 4239864 | 1 | 15
134 | Спортен комплекс | гр.Мадан | 03327301 | 4225765 | 120 | 230
КН: 1000561371 - 1 Обект ДДС номер: BG000614984
№ | наименование обект | населено място | № на електромер | ИТ № | константа | пр.мощност
135 | Депо за ТБО | с.Шаренка | 2026625 | 4185503 | 800 | 38
КН: 1000561635 - 1 Обект ДДС номер: BG 000607954
№ | наименование обект | населено място | № на електромер | ИТ № | константа | пр.мощност
136 | Училище | с.Буково | 04007607 | 1193965 | 30 | 59
КН: 1010114105 - 2 Обекта ДДС номер: BG000614984
№ | наименование обект | населено място | № на електромер | ИТ № | константа | пр.мощност
137 | Съблекалня | гр.Мадан | 42806186 | 1659360 | 1 | 15
138 | Училище | с.Шаренка | 2088703 | 1193898 | 1 | 9

## Лист3_общо конс.ел.енергия
138 броя точки на свързване
период
2017-2018 | АЕ НН
ноември | 84095
декември | 113960
януари | 131300
февруари | 120860
март | 84026
април | 29991
май | 34215
юни | 37518
юли | 27061
август | 28509
септември | 38658
октомври | 56609
786802

## тр.параметри
Община Мадан
Точки на свързване и замерване на ел.енергията | 138 броя
Точки на свързване и замерване на 3 броя второстепенни разпоредители | 4 броя
Прогнозно количество ел.енергия за следващите 12 месеца/ кВтч | 786802
Прогнозна стойност на доставената ел.енергия по заложената максимална ед.цена от 88,31 лв/мВтч | 69482.4846
Прогнозни разходи за регулираните от КЕВР акцизите по чл.20, ал.2, т.17 от Закона за акцизите и данъчните складове, определената с решение на КЕВР такса „задължение към обществото“, мрежови услуги (такси „пренос и достъп“ към електроразпределителната и електропреносната мрежи), както и нормативно определени добавки към цената на електрическата енергия съгласно ЗЕ и ПТЕЕ. | 51618
Обща прогнозна тръжна цена | 121100.4846